財團法人成大研究發展基金會

建築防火材料後續使用追蹤查核作業要點

1、本作業要點依「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」第十二點規定訂定之。

2、通過建築防火材料性能規格評定產品之追蹤查核作業，除法令另有規定外，應依本作業要點辦理。

3、建築防火材料，依其性能分為下列三個分組：

(1)第一分組：耐燃材料類。

(2)第二分組：防火牆、防火樓板、防火門（窗）及貫穿部防火填塞類。

(3)第三分組：建築物鋼骨被覆材料、其他相關建築防火構件及構造類。

4、為確保通過評定認可產品之品質，在認可有效期限內（三年），可至少一次派員對產品實施追蹤查核，以確認產品之符合性。若經認可之產品係經國外防火實驗室測試通過且有登錄者，廠商除了必須提供該產品是否取得該年度其原檢測機構之年度報告書的登錄證明外，另須接受市場採樣抽驗。

5、通過性能規格評定且取得認可通知書之產品，廠商應自核可之日起逐年將該年份之使用情形，依建築物使用狀況統計表填報建築物名稱、業主、地址、施工單位名稱、地址等並檢附認可通知書影本乙份，報本會評定機構備查。

6、後續使用追蹤查核作業由評定委員、技術人員及試驗機構代表共同組成追蹤查核小組來執行，查核結果經彙整後，提送查核報告書至評定委員評議會議決議。

7、追蹤查核作業可分為產品抽驗與現場抽查：產品抽驗主要為針對第一分組產品來進行，可自工廠、倉儲產品或市場取樣而得；現場(使用或施工場所)抽查主要為針對第二、三分組產品來進行，包括核可產品之使用狀況、施作工法及施作程序之查核及取樣查驗等。

8、產品抽驗前由評定機構先行通知廠商，不定期進行抽驗。工廠、倉儲產品之抽驗，查核小組得不事先通知而至生產線或倉儲品中隨機抽取，若該廠具備CNS12680（或ISO9000）系列品保及合格實驗室之資格，查核小組得於工廠現場試驗，但抽驗之試體於試驗後攜回評定機構備查；若廠商不具備上述資格則由查核小組與廠商代表共同封裝簽署後，送往評定機構之合作實驗室依照原性能規格評定書之試驗方法與判定基準或其他適用之標準，辦理檢查與試驗工作。

產品抽驗對象若為市場販售產品，則由查核小組不事先通知而至經銷處隨機取樣（隨機選取地點、經銷商、產品批號），由查核小組與經銷商代表共同封裝簽署後，送往評定機構之合作實驗室。

前兩項之查核結果由追蹤查核小組彙整。

9、現場抽查依廠商申報之建築物使用狀況統計表，針對所載完工工程或進行中之工程，進行不定時案件之查核。查核內容包括是否依照原認可使用內容、原核定施工規範、施作工法、程序及合格人員進行施作。並依照原評定時之試驗方法與判定基準或其他適用之標準，來辦理檢查與試驗之工作。

10、追蹤查核之結果符合規定者，發給追蹤查核合格報告，並得繼續使用性能規格評定書；若查核結果仍有缺失，得通知限期（三個月內）改善並進行複查；若複查結果仍未能達到性能規格評定書之防火性能，則撤銷其性能規格評定書並報請營建署撤銷其認可通知書，並分別依法負其責任。

11、追蹤查核所需之人員出差、器材使用與檢測等費用應由接受查核廠商於追蹤查核前作業費用應繳交完畢。其收費依下列項目向廠商計收：

(一)追蹤查核作業費：查核人員出差費及行政作業等費用。

(二)追蹤查核交通費﹕實報實銷。

(三)試驗費用：依共同辦理追蹤查核試驗機構公告之委託試驗標準計收。

12、追蹤查核之結果由評定機關登錄，並予定期公告之。

# Text boxes

開始

現場﹕施工場所或工廠(倉庫、營業處)認不符之原因、理由與規定

優缺列述說明

雙方進行溝通確認認不符之原因、理由與規定

議決

現場查核

現場召開查核後會議

是

取樣測試

測試

否

提送追踪查核報告書

召開評定委員評議會議

符合者

並進行複查

不符者

限期改善

提送追踪查核報告書

召開評定委員評議會議

是

申請覆驗

否

議決

不符者

撤銷評定書

查核結果不合格

函送主管機關

符合者

圖9 後續使用追蹤查核作業流程與不合規定之處理程序